Praktikumsbericht

Elektroprojektleiter / Elektroprojektleiterin Installation und Sicherheit

1.	Allgemeine Angaben / Ausbildungsnachweis

Praktikant / Praktikantin	Praktikumsbetrieb Elektroinstallateur Elektrokontrolleur

Name, Vorname	Name

Geburtsdatum	Strasse, Nummer

Strasse, Nummer	PLZ, Ort

PLZ, Ort	Bewilligungsnummer ESTI

K-

Praktikumsjournal

Kurze Beschreibung aller während der Praktikumsausbildung ausgeführten Tätigkeiten.

Datum	Zeit (von – bis)	Tätigkeit	Arbeitsort (Anlagestandort oder Büro)

Praktikumsdauer von / bis (Wochentag(e) / Datum

Die Richtigkeit der Angaben bestätigt

Praktikumsverantwortlicher / Bewilligungsinhaber	Praktikant / Praktikantin

Name, Vorname	Name, Vorname

Unterschrift / Firmenstempel	Unterschrift

2.	Praxisbericht

2.1	Beschreibung Anlage und Kontrollauftrag / Tätigkeit

Nachfolgend sind eine der durchgeführten Kontrollen sowie das Vorgehen zur Beurteilung der elektrischen Sicherheit und die dabei angewandten Messungen / Messmethoden detailliert zu beschreiben.

2.1	Beschreibung Anlage und Kontrollauftrag / Tätigkeit (Fortsetzung)

Nachfolgend sind eine der durchgeführten Kontrollen sowie das Vorgehen zur Beurteilung der elektrischen Sicherheit und die dabei angewandten Messungen / Messmethoden detailliert zu beschreiben.

2.2	Zustandsbericht / Mängelliste

Nachfolgend sind die festgestellten Mängel sowie allenfalls mögliche Korrektur- und Behebungsmassnahmen zu beschreiben.

2.2	Zustandsbericht / Mängelliste (Fortsetzung)

Nachfolgend sind die festgestellten Mängel sowie allenfalls mögliche Korrektur- und Behebungsmassnahmen zu beschreiben.

3.	Fotodokumentation der überprüften Anlage anlässlich der Sichtkontrolle

Hier sind die geprüften Anlageteile z.B. gemäss Checkliste Sichtprüfung aus dem Mess- und Prüfprotokoll fotografisch darzustellen.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.	Sicherheitsnachweis Elektroinstallationen (SiNa)

gemäss Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen (NIV, SR 734.27)

Pro Zählerstromkreis ein SiNa	Nr.	Seite	von

Eigentümer der Installation	Verwaltung

Name 1	Name 1

Name 2	Name 2

Strasse, Nummer	Strasse, Nummer

PLZ, Ort	PLZ, Ort

Telefonnummer	Telefonnummer

Elektroinstallateur	Bewilligungsnummer I-	Elektrokontrolleur	Bewilligungsnummer K-

Name 1	Name 1

Name 2	Name 2

Strasse, Nummer	Strasse, Nummer

PLZ, Ort	PLZ, Ort

Telefonnummer	Telefonnummer

Fortsetzung Sicherheitsnachweis Elektroinstallationen (SiNa)

Ort der Installation

Strasse, Nummer	Objektnummer	Stockwerk / Lage

PLZ, Ort	Inst.-Anzeige Nr. / vom

Gebäudeart	Gebäudeteil	ZEV

Durchgeführte Kontrollen	Kontrollperiode	Kontrollumfang / Ausgeführte Installation

Schlusskontrolle SK	1 Jahr	Neuanlage	Erweiterung	Änderung / Umbau

Abnahmekontrolle AK	3 Jahre	Temporäre Anlage	Spezialinstallation

Periodische Kontrolle PK	5 Jahre

5 Jahre (Sch III)	Beschreibung

10 Jahre

20 Jahre

Datum SK	Datum AK / PK

Technische Angaben	Schutz-System	TN-S	TN-C	TN-C-S	Sch III

Anschlussüberstromunterbrecher I N [A]	Anlageteil

Anlage / Stromkreis	Überstrom-Schutzeinrichtung am Anschlusspunkt der Installation	I K Anfang	I K Ende	R ISO

Zählernummer	Stromkunde / Nutzung	Art, Charakteristik	I N [A]	L-PE [A]	LPE [A]	[M Ohm]

Die Unterzeichner bestätigen, dass die Installationen gemäss NIV (insb. Art. 3 und 4) und den gültigen Normen geprüft wurden und den anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

Dieses Dokument bildet den Sicherheitsnachweis für die erwähnten elektrischen Installationen im Sinne der NIV und ist vom Eigentümer bis zur nächsten (periodoschen) Kontrolle aufzubewahren. Wer vorgeschrieben Kontrollen nicht oder in schwerwiegender Weise nicht korrekt ausführt oder Installationen mit gefährlichen Mängel dem Eigentümer übergibt, macht sich strafbar (NIV Art. 42 c).

Unterschriften Elektroinstallateur	Unterschriften Elektrokontrolleur

Kontrollberechtigter	Bewilligungs-Inhaber	Kontrollberechtigter	Unterschriftsberechtigter

Name, Vorname (Blockschrift)	Name, Vorname (Blockschrift)	Name, Vorname (Blockschrift)	Name, Vorname (Blockschrift)

Datum	Datum	Datum	Datum

Beilagen

Mess- und Prüfprotokoll	Plomben wurden entfernt	Verteiler

Mess- und Prüfprotokoll Photovoltaik	SiNa und Zusatzdokument an Eigentümer / Verwaltung

SiNa an Netzbetreiberin / ESTI

Netzbetreiberin / ESTI

Eingegangen am	Stichproben	Keine Mängel festgestellt	Visum

Ja	Mängelbericht erstellt

Nein	Anlage plombiert

4.	Mess- und Prüfprotokoll

Nr.	Seite	von

Eigentümer der Installation	Verwaltung

Name 1	Name 1

Name 2	Name 2

Strasse, Nummer	Strasse, Nummer

PLZ, Ort	PLZ, Ort

Telefonnummer	Telefonnummer

Elektroinstallateur	Bewilligungsnummer I-	Elektrokontrolleur	Bewilligungsnummer K-

Name 1	Name 1

Name 2	Name 2

Strasse, Nummer	Strasse, Nummer

PLZ, Ort	PLZ, Ort

Telefonnummer	Telefonnummer

Ort der Installation

Strasse, Nummer	Objektnummer	Stockwerk / Lage

PLZ, Ort	Inst.-Anzeige Nr. / vom

Gebäudeart	Gebäudeteil	ZEV

Durchgeführte Kontrollen	Kontrollperiode	Kontrollumfang / Ausgeführte Installation

Schlusskontrolle SK	1 Jahr	Neuanlage	Erweiterung	Änderung / Umbau

Abnahmekontrolle AK	3 Jahre

Periodische Kontrolle PK	5 Jahre	Beschreibung

5 Jahre (Sch III)

10 Jahre

20 Jahre

Datum SK	Datum AK / PK

Sichtprüfung

Richtige Auswahl und Anordnung der Betriebsmittel (Umgebungsbedingungen)	Schutz-System TN-S TN-C TN-C-S Sch III

Basisschutz (Schutz gegen direktes Berühren)	Erder Fundament Tiefenerder Banderder

Beachtung vom Hersteller mitgelieferte technische Unterlagen	Schutzpotenzialausgleich

Abschalt- und Trennvorrichtungen	Zusätzlicher örtlicher Schutzpotenzialausgleich

Sicherheits-Einrichtungen / Anlage- Revisionsschalter	Anordnung der Busgeräte im Verteiler (Abstände)

Brandabschottung vorhanden	Busleitung / Aktoren gemäss höchster Spannung

Leitungsverlegung (Bemessung / Anordnung / Kennzeichnung)	Auswahl und Einstellung von Schutz-, Überwachungs-Einrichtungen

Kennzeichnung der Stromkreise, Überstrom-Schutzeinrichtung etc.	Vorhandensein von Schaltplänen, Warn-, Verbotszeichen, Schemata,

Zugänglichkeit der Betriebsmittel	Legenden, etc.

Fortsetzung Mess- und Prüfprotokoll

Funktionsprüfung und Messung

Leitfähigkeit der Schutzleiters, Schutzpotenzialausgleich	Funktion Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD)

Automatische Abschaltung im Fehlerfall	Spannungsfall eingehalten

Rechtsdrehfeld der Drehstromsteckdose

Gemessene Netzspannung (V)	Bemerkungen

Verwendete Messgeräte nach SN EN 61557

(Fabrikat und Typ)	Prüfung durchgeführt nach

NIV	NIN (SN 411000) Jahr

SN EN 60204	HV

Werkvorschriften (TAB)	D-A-CH-CZ

SNR 464022 Blitzschutz	SNR 46113 Fundamenterder

Tabelle siehe nächste Seite

Schaltgerätekombination SK	Dokumentation

SK Identifikation nach EN 61 439	asbestfrei	Anlagedokumentation übergeben

SK Identifikation nach SNG 461439	Asbestverdacht	Schema

Herstellererklärung mit Stücknachweis

SK in die Schlusskontrolle der Installation mit einbezogen

Unterschrift Kontrollberechtigter

Name, Vorname (Blockschrift)	Unterschrift

Datum

Fehlerstromschutzeinrichtung RCD	Auslösezeit	[ms / ok]
IΔN	[mA]
IN / Typ	[A]
Messungen (gemessener Wert)	IK Ende	[A] L - PE
IK Anfang	[A] L - PE
RISO [MΩ]	ILeck [mA]
Leitfähigkeit Schutzleiter	[Ω / ok]
Überstrom-Schutzeinrichtung	IN [A]
Art / Charakteristik
Leitung / Kabel	Leiteranzahl / Querschnitt [mm2]
Art / Typ
Ort / Anlagenteil	Bezeichnung
Stromkreis / RCD	Nummer